## 建筑物
固定资产—建（构）筑物明细表
序号 | 房产证编号 | 所有人 | 建筑物名称 | 建成年月 (竣工日期) | 建筑结构 | 建筑面积(m2/立方) | 现用途 | 檐高(米) | 层高 | 总层数 | 本单位占第几层 | 详细座落地址 | 吊车吨位(T) | 跨度(M) | 柱距(M) | 成本单价(元/m2) | 使用状况 | 账面价值 |  | 评估价值 |  |  | 增值率% | 评估单价(元/m2) | 备注
[18 empty] | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值
1 |  |  | 罩(雨)棚 | 2015-10-31 | 钢结构 | 176 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 222654.98 | 27178.1 | 94336 | 80.65% | 76080.0973
2 |  |  | 围墙 | 2015-10-31 | 砖砌 | 112.275 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 410026.75 | 286668.41 | 37050.75 | 69.75% | 25841.6631
|  |  |  | 2015-10-31 | 铁艺/铝合金 | 65.3 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 |  |  | 16325 | 69.75% | 11386.1433
3 |  |  | 管沟 | 2018-04-25 | 钢混 | 963.34 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 789936.57 | 355186.58 | 54687 | 77.63% | 42455.341 |  |  | 工艺管沟
4 |  |  | 地坪 | 2015-10-31 | 混凝土 | 580 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 356091.84 | 34011.94 | 126440 | 69.75% | 88187.6853
5 |  |  | 防液堤 | 2015-11-18 | 钢混 | 944.208 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 702810.92 | 398650.91 | 401813 | 80.69% | 324214.8734
6 |  |  | 排水管道 | 2015-10-31 | 钢管 | 102.15 |  | PVC50、1.1*0.9*1.5水池 |  |  |  | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 84784.11 | 12511.36 | 129030 | 69.37% | 89503.81
7 |  |  | 框架地面设施 | 2015-10-31 | 钢混 | 944.21 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 321843.12 | 112065.91 | 47216 | 69.75% | 32931.5861 |  |  | 放空管、LNG加液机、加气岛、加气柱
8 |  |  | 电缆沟 | 2023-05-29 | 钢混 | 788.65 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 331233.89 | 298018.47 | 15119 | 94.6% | 14302.574
9 |  |  | 防爆墙 | 2023-05-29 | 钢混 | 19.8 | [5 empty] | 茅草铺加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 277820.34 | 261104.9 | 7939.8 | 91.84% | 7291.9123
10 |  |  | 品牌形象标志 | 2015-10-31 | 钢结构 | 15 |  |  |  |  | 茅草铺加气站 | [5 empty] | 能正常使用 | 29155.28 | 4385.81 | 5400 | 69.75% | 3766.32
合计： | [21 empty] | 715962.01

## 设备设施
固定资产—机器设备明细表
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 存放位置 | 启用日期 | 账面价值 |  | 评估价值 |  |  | 增值率% | 备注
[9 empty] | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值
二 | 茅草铺加气站 | 茅草铺加气站
1 | 09050199000909 | 液压式天然气压缩机 | 2YZ2000-90GA | 武汉齐达康环保科技股份有限公司 | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2022-12-16 | 187748.98 | 148725.32 | 1124191.3357 | 78% | 876869.2419 |  | 含一台齐达康控制柜
2 | 09039901001822 | 其它变配电设施 |  |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2015-10-31 | 202758.26 | 27823.56 | 201805 | 47% | 94848.35 |  | 含电缆及配电箱等
3 | 14010401000217 | PLC自控系统 | HQHP | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2015-10-31 | 453564.63 | 55363.78 | 151576.3599 | 40% | 60630.544 |  | 配套一台电脑
4 | 14040403000771 | 可燃气体控制器 | E16A |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2017-01-22 | 4273.5 | 0 | 4000 | 44% | 1760
5 | 14040405000266 | 道闸门 | 钢结构（两个，手动，4.4米/道） |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2015-10-31 | 51479.25 | 2573.96 | 3600 | 40% | 1440
6 | 14040403001165 | 可燃气体控制器附件－燃气探头 | ET（6个探头，2个主机） |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2017-01-22 | 11025.64 | 1513.86 | 15500 | 50% | 7750
7 | 15070409001127 | 照明设备 | 10基电杆，网架上8个 |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2015-10-31 | 154660.19 | 18878.46 | 35770 | 40% | 14308
8 | 15010699012843 | 防爆智能手机 | DL05 X20SE CHL-AN00 128G | 荣耀 | 台 | 1 | 茅草铺加气站 | 2022-12-16 | 5113 | 3169.96 | 3680 | 78% | 2870.4
9 | 14040499000522 | 静电接地网 | 隐蔽工程 |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2015-10-31 | 25458.47 | 1272.92 | 27808 | 40% | 11123.2
10 | 14040406002165 | 监视系统 | 海康威视 DS-7908N-E4、集中式计算网络防雷箱 |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2015-10-31 | 81030.98 | 4051.55 | 40938 | 40% | 16375.2 |  | 含电脑一套、6个防爆摄像头
11 | 11029901000752 | SCADA生产指挥系统 |  |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2019-10-29 | 160514.65 | 73447.55 | 205891.2222 | 63% | 129711.47 |  | 配套二套电脑
12 | 14040103002077 | 压缩天然气CNG加气机 | HQHP-JQJ-30IV-L |  | 台 | 2 | 茅草铺加气站 | 2022-12-16 | 104304.99 | 83072.7 | 138944.9966 | 78% | 108377.0973
13 |  | 台式电脑 | 联想显示器LS22L4F 扬天T4900D、键盘、鼠标 |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2015-10-31 |  |  | 4700 | 40% | 1880
14 |  | 放散塔 | 铁质 直径16cm 高10米 |  | 套 | 1 | 茅草铺加气站 | 2015-10-31 |  |  | 3947.301 | 40% | 1578.9204
合计： | [12 empty] | 1329522.42