## 设备设施
南白加气站-设备设施资产明细表
设备设施
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 存放位置 | 启用日期 | 账面价值 |  | 评估价值 |  |  | 增值率% | 备注
[9 empty] | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值
1 | 06100701002326 | LNG集装箱式加气撬 | 22M3-1.2Mpa |  | 台 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 304520.81 | 78046.53 | 1144944.6903 | 33% | 377831.7478
2 | 09030599000097 | 避雷系统 |  |  | 套 | 1 | 南白加气站 | 2014-11-19 | 23189.73 | 1159.49 | 25330 | 38% | 9625.4
3 | 14040103000283 | CNG三线双枪加气机 | HQHP-JQJ-30-L 40立方/min | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2016-10-28 | 148890.17 | 67376.46 | 138944.9966 | 43% | 59746.3485
4 | 06100701000314 | L-CNG泵撬 | HQHP-LCNG-11/11 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 套 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 922208.45 | 235190.81 | 429466.353 | 36% | 154607.8871
5 | 14040406001039 | 监视系统 | 含一套电脑、13个防爆摄像头 |  | 套 | 1 | 南白加气站 | 2014-11-19 | 71353.01 | 3567.65 | 56252 | 38% | 21375.76
6 | 14010401000326 | PLC SCADA控制系统 |  |  | 套 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 630585.5 | 31529.27 | 205891.2222 | 33% | 67944.1033 |  | 含2套电脑
7 | 14040104000010 | LNG加液机 | HQHP-JYJ-80-11，包含IC小票打印 3-80KG/min | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 台 | 2 | 南白加气站 | 2014-06-30 | 478442.65 | 209020.16 | 426940.0803 | 34% | 145159.6273
8 | 05050201000284 | CNG储气瓶组 | HQHP/3.9立方米 | 石家庄安端科气体机械有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 461189.64 | 118728.04 | 189470.4498 | 33% | 62525.2484
9 | 09010301000334 | 柴油发电机组（静音型） | 英泰STC-100-4发电机组（含发动机） |  | 套 | 1 | 南白加气站 | 2016-07-26 | 72284.56 | 14816.91 | 57522 | 48% | 27610.56
10 | 14040103000953 | CNG三线双枪加气机 | HQHP-JQJ-30-L | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 148890.18 | 38182.93 | 138944.9966 | 36% | 50020.1988
11 | 14040403001201 | 可燃气体控制器附件－燃气探头 | E16 |  | 个 | 1 | 南白加气站 | 2017-01-22 | 17641.03 | 2421.93 | 15500 | 44% | 6820
12 | 14040403001213 | 可燃气体控制器 | E16A |  | 套 | 1 | 南白加气站 | 2017-01-22 | 4273.5 | 0 | 4000 | 44% | 1760
13 | 05050399001102 | LNG储罐 | HQHP/60立方米 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 741061.45 | 193647.49 | 505254.5329 | 38% | 191996.7225
14 | 09020101000643 | 变压器 | YBW-12-200KVA | 重庆望江干式变压器有限公司 | 套 | 1 | 南白加气站 | 2014-11-19 | 349030.94 | 17451.55 | 277710 | 45% | 124969.5
15 | 14010401000040 | 顺序控制盘 | HQHP-JQJ-IC-II |  | 台 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 46394.53 | 2319.73 | 63156.8166 | 33% | 20841.7495
16 | 15010699012841 | 防爆智能手机 | DL03 | HONOR | 台 | 1 | 南白加气站 | 2022-12-16 | 5113 | 3169.96 | 4700 | 78% | 3666
17 | 14040402000305 | 管线 | 油气设备管线 |  | m | 899.69 | 南白加气站 | 2014-11-19 | 737746.64 | 36887.33 | 734280 | 38% | 279026.4
18 | 06100701002103 | LNG泵撬 | HQHP-JZJ-Q1(采用美国ACD低温潜液泵340L/min) | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 779259.55 | 198617.98 | 477465.5336 | 30% | 143239.6601
19 | 14020206000097 | 气相色谱仪 | GC-9890 |  | 台 | 1 | 南白加气站 | 2022-08-23 | 8407.08 | 420.35 | 8500 | 74% | 6290
20 | 11029901000318 | SCADA生产指挥系统 |  |  | 套 | 1 | 南白加气站 | 2019-10-29 | 160514.65 | 73447.55 | 163000 | 63% | 102690 |  | 配套一套电脑
21 |  | 放散管 | 低压不锈钢、高压铸铁12米 |  | 套 | 1 | 南白加气站 | 2014-11-19 |  |  | 3947.301 | 38% | 1499.9744
22 |  | 气化撬 | 水浴式加热器 |  | 台 | 1 | 南白加气站 | 2014-11-19 |  |  | 126313.6332 | 38% | 47999.1806
|  |  | 空温式汽化器100NM3/H |  | 台 | 1 | 南白加气站 | 2014-11-19 |  |  | 4420.9772 | 38% | 1679.9713
|  |  | 空温式汽化器1000NM3/H |  | 台 | 2 | 南白加气站 | 2014-11-19 |  |  | 44209.7716 | 38% | 16799.7132
23 |  | 电脑 | 显示器三星S19B300NW,主机：HP HPPRO3381MTPCT等 |  | 套 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 |  |  | 4668 | 33% | 1540.44
24 |  | PLC控制柜 | 已报废 |  | 台 | 1 | 南白加气站 |  |  |  | 9800 | 5% | 490
25 |  | LNG加液机 | 已报废 |  | 台 | 1 | 南白加气站 |  |  |  | 149557.5221 | 5% | 7477.8761
26 |  | LNG泵撬 | 已报废 |  | 台 | 1 | 南白加气站 |  |  |  | 334513.2743 | 5% | 16725.6637
27 |  | LNG泵撬 | HQHP-JZJ-Q1 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2015-10-31 | 855626.2 | 269294.72 | 334513.2743 | 40% | 133805.3097
28 | 14010401000217 | PLC自控系统（只有程序控制柜） | HQHP | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 |  |  | 9800 | 33% | 3234
29 | 14040104000008 | LNG加液机 | HQHP-JYJ-80-I | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2013-12-31 | 345618.99 | 97759.85 | 213470.0402 | 33% | 70445.1133
30 | 14040104000302 | LNG加液机 | HQHP-JYJ-80-II | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 台 | 1 | 南白加气站 | 2015-10-31 | 342773.89 | 109870.54 | 213470.0402 | 40% | 85388.0161
合计： | [12 empty] | 2244832.17

## 建筑物明细表
固定资产—建（构）筑物明细表
序号 | 房产证编号 | 所有人 | 建筑物名称 | 建成年月 (竣工日期) | 建筑结构 | 建筑面积(m2/立方) | 现用途 | 檐高(米) | 层高 | 总层数 | 本单位占第几层 | 详细座落地址 | 吊车吨位(T) | 跨度(M) | 柱距(M) | 成本单价(元/m2) | 使用状况 | 账面价值 |  | 评估价值 |  |  | 增值率% | 评估单价(元/m2) | 备注
[18 empty] | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值
一 | 南白加气站 | 南白加气站 | 南白加气站
1 |  |  | 营业房 | 2014-11 | 混合 | 191.21 | 办公 |  | 一层：3.0m | 1 | 1 | 南白加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 1130161.01 | 328635.35 | 510339.49 | 77.93% | 397718.8366
2 |  |  | 罩(雨)棚 | 2014-11 | 钢结构 | 360 |  |  | 6.95m | 1 | 1 | 南白加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 182886.48 | 9144.32 | 192960 | 72.83% | 140537.03
3 |  |  | 乘客候车区 | 2014-11 | 简易结构 | 28.48 |  |  |  | 1 | 1 | 南白加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 19179.39 | 2574.02 | 7689.6 | 81.97% | 6302.9088
4 |  |  | 地坪 | 2014-11 | 混凝土 | 4050.09 | [5 empty] | 南白加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 3107518.42 | 155375.92 | 882919.62 | 43.59% | 384835.2317
5 |  |  | 防撞栏/钢结构 | 2014-11 | 1.5米10根、16根单柱 | 1 | [5 empty] | 南白加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 12529.89 | 626.49 | 4688 | 43.59% | 2043.3429
6 |  |  | 标识标牌 | 2014-11 | 不锈钢 | 65 | [5 empty] | 南白加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 216339.09 | 10816.95 | 23400 | 43.59% | 10199.28
7 |  |  | 排水设施 | 2014-11-19 |  | 137.33 | [5 empty] | 南白加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 113986.56 | 5699.33 | 77002 | 33.8% | 26026.676 |  |  | 含工业管沟
8 |  |  | 其他构筑物-围墙（含挡土墙） | 2014-11 | 围墙、围栏 | 244 | [5 empty] | 南白加气站 |  |  |  |  | 能正常使用 | 2634682.31 | 729179.86 | 43920 | 43.59% | 19143.264
[5 empty] | 档土墙 | 334.8 |  | 45*6.2*1.2米 | [11 empty] | 297972 | 43.59% | 129876.0624
合计： | [21 empty] | 1116682.63

## 无形资产
无形资产—土地使用权明细表
序号 | 土地权证编号 | 土地位置 | 取得日期 | 土地用途 | 准用年限 | 开发程度 | 面积(m2) | 账面价值（万元） | 评估总价值（万元） | 增减值（万元） | 增值率% | 备注
1 | 黔（2013）遵义市播州区不动产权第0016916号 | 遵义市播州区影山湖街道龙泉社区华油加气站站房0-1-1 | 2019-04-17 | 工业 | 50 | 六通一平 | 4434.4 | 552.51 | 746.75 | 224.25 | 43%
0
0
0
合 计 | [7 empty] | 552.51 | 746.75 | 224.25